АКТ

осмотра тепловой установки на наличие несанкционированных врезок, осмотра теплового пункта в рамках проверки готовности к отопительному сезону

г. ____________________                                                                     «_____»______________20____г.

Потребитель:

Объект:

Адрес:

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что:

1. Произведен осмотр теплового узла и внутренней системы отопления на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии

Заключение:

- несанкционированные врезки для разбора сетевой воды: 	;

(в наличии, отсутствуют)

2. Произведен осмотр теплового пункта в рамках проверки готовности к отопительному сезону:

| Оборудование и прочее | По схеме | По факту | Замечание | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводные стальные задвижки | 2 |  |  |  |
| Грязевики | 2 |  |  |  |
| Узел гидропромывки | Наличие |  |  |  |
| Наличие штуцеров под манометры |  |  |  |  |
| Наличие гильз под термометры |  |  |  |  |
| Окраска тр-дов в пределах ИТП | Наличие |  |  |  |
| Нумерация задвижек в соотв. со схемой | Соответствие |  |  |  |
| Дренаж | Наличие |  |  |  |
| Наличие освещения в тепловом пункте | Наличие |  |  |  |
| Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | Наличие |  |  |  |
| Наличие схем расположения теплового оборудования в тепловом пункте | Наличие |  |  |  |
| Прямые соединения оборудования т/пункта с водопроводом и канализацией | Наличие/ Отсутствие |  |  |  |

Иные замечания: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)