АКТ

проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции

г. ____________________                                                                     «_____»______________20____г.

Потребитель:

Объект:

Адрес:

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что:

1. Произведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших (спускники) точках трубопровода и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений

| № п/п | Наименование | В наличии/ отсутствует | Работоспособна/ не работоспособна | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запорная арматура |  |  |  |
| 2. | Регулирующая арматура |  |  |  |

Заключение:

(запорная арматура для дальнейшей эксплуатации пригодна/не пригодна)

(арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации пригодна/ не пригодна/ не предусмотрена проектом)

2. Произведен осмотр теплового пункта и внутренней системы отопления на предмет наличия тепловой изоляции

Заключение: тепловая изоляция:

(в наличии, отсутствует, отсутствует частично)

Примечание: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)

Представитель _______________________________________________/_______________________/
                                                                                           (наименование организации)