## перераспр.мощн.
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Условия оказания услуги (процесса):
1) Технологическое присоединение владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществлено до 01.01.2009г.
2) Наличие избытков мощности.
3) Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств не относится к категории заявителей: а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности; б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения; в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно; г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети; д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.
4) Присоединение к электрическим сетям владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности, осуществляется в пределах действия соответствующего центра питания: • по напряжению 0,4кВ - от одной трансформаторной подстанции; • по напряжению 6(10)кВ – от одного источника питания: секция шин распределительного пункта или трансформаторной подстанции линия КЛ, ВЛ
5) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами (Форма соглашения о перераспределении мощности утверждена Приложением №14 Правил 1).
Результат оказания услуги (процесса):
Технологическое присоединение путем перераспределения мощности
Общий срок оказания услуги (процесса):
─30 дней в случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к эл.сетям.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:
─120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт
В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в следующие сроки:
─6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт
─2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон
№ | Этапы технологического присоединения | Цель и условие этапа | Форма и порядок предоставления документов | Содержание этапа | Сроки исполнения | Нормативные акты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Направление уведомления о перераспределении мощности в сетевую организацию. | Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | Лицо, заинтересованное в перераспределении, прилагает к уведомлению и соглашению заявку на технологическое присоединение | В любой период | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 34.
К уведомлению прилагаются документы в соответствии с п.34 Правил 1
| При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о перераспределении, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется |  |  | Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15
При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет уведомление заявителю
2. | Направление уведомления о перераспределении направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления | Сетевая организация направляет уведомление о перераспределении субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях: | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | Сетевая организация направляет копию уведомления о перераспределении, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 34
─технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления
─технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления
3. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка, направление заявителю и подписание сторонами договора об осуществлении технологического присоединения. | В письменной форме. Способом, позволяющим подтвердить факт получения | При необходимости согласования сетевой организацией технических условий с системным оператором, заявителю направляется уведомление об увеличении срока заключения договора | в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 21.
|  |  | В адрес заявителя направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается при очном посещении офиса обслуживания, письменная форма проекта договора в 2-х экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору), подписанные со стороны сетевой организации. | Подготовка проекта договора и технических условий сетевой организацией | в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления или с даты получения недостающих сведений от заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех.условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15.
Направление заявителю (выдача при очном посещении офиса обслуживания) проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями
|  |  | Заявитель один экземпляр подписанного договора с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, направляет в сетевую организацию | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр сетевой организации. | в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В письменной или электронной форме | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15(1).
/ в случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора
|  |  | Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ заказным письмом с уведомолением о вручении | Заявитель в случае несогласия с представленным проектом договора направяет сетевой организации мотивированный отказ с предложением об изменении представленного проекта договора. | в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15.
|  |  | Направление заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача при очном посещении офиса обслуживания, письменной формы проекта договора в 2-х экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору), подписанных со стороны сетевой организации. | Приведение проекта договора в соответствии с Правилами и представление заявителю новой редакции для подписания | в течение 10 рабочих дней с момента получения отказа.
|  |  | Заявитель один экземпляр подписанного договора с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, направляет в сетевую организацию | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр сетевой организации. | в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В письменной или электронной форме | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15(1).
|  | / В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15.
4. | Направление информации об изменениях лицу, максимальная мощность которого перераспределяется и субъекту розничного рынка | Направление информации об изменениях, внесенных в ранее выданные технические условия. | В письменной форме. Способом, позволяющим подтвердить факт получения | Сетевая организация направяет лицу, перераспределяющему максимальную мощность, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 38.
|  |  | В письменной или электронной форме | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, с которым у лица перераспределяющего максимальную мощность заключен договор энергоснабжения переоформленные технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения | не более 3 дней со дня оформления документов | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 38(3).
5. | Выполнение сторонами обязательств по договору | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | - | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 16,37,38.
|  |  |  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором | В соответствии с условиями договора
|  |  |  | Выполнение лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств предусмотренных техническими условиями | До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность
|  |  |  | Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором | В соответствии с условиями договора
|  |  | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов | Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, в сетевую организацию о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. | После выполнения технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 85,86.
|  |  | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов. Способом, позволяющим подтвердить факт получения | При необходимости согласования технических условий с системным оператором: Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления, копии уведомления и приложенных к нему документов. | в течение 2 дней со дня получения уведомления о готовности к проверке выполнения технических условий от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 94.
6. | Проверка выполнения технических условий | Получение сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении технических условий | - | 1) Проверка оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. 2) Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. 3) Прием в эксплуатацию прибора учета. | В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 18(д), 82-91.
/ при отсутствии замечаний по результатам осмотра энергопринимающих устройств заявителя
|  |  | Подписанные акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Выдача заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность: - Акт о выполнении технических условий. | В 3-дневный срок после проведения осмотра | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 88.
|  |  |  | Выдача заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность: -Акт допуска в эксплуатацию приборов учета. | В день проведения осмотра
|  |  | Согласованный акт о выполнении технических условий | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре: согласование акта о выполнении технических условий |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 97.
|  |  | Подписанный акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется в сетевую организацию | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | В течении 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 88.
|  |  | Направление обращения в орган федерального государственного энергетического надзора | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(г), 18(1)-18(4).
/ в случае наличия замечаний по результатам осмотра энергопринимающих устройств заявителя
|  |  | В письменном виде | Уведомление заявителя о выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению замечаний. | В день осмотра | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 89,88.
|  |  | В письменном виде | Заявитель устраняет замечания и направляет в сетевую организацию уведомление с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
|  |  | - | Повторный осмотр сетевой организацией энергопринимающих устройств заявителя | не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний
|  |  | Подписанные акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Выдача заявителю: - Акт о выполнении технических условий. | В 3-дневный срок после проведения осмотра
|  |  |  | Выдача заявителю: -Акт допуска в эксплуатацию приборов учета. | В день проведения осмотра
|  |  | Согласованный акт о выполнении технических условий | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре: согласование акта о выполнении технических условий |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 97.
|  |  | Подписанный акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется в сетевую организацию | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | В течении 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 89,88.
|  |  | Направление обращения в орган федерального государственного энергетического надзора | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(г), 18(1)-18(4).
7. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | - | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7,18,19.
|  |  | Подписанные со стороны сетевой организации акты в письменной форме направляются заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются в офисе обслуживания | Оформление сетевой организацией и выдача заявителю акта об осуществлении технологического присоединения. | не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям
|  |  |  | Подписание акта выполненных работ. | В соответствии с условиями договора
|  |  | В письменной или электронной форме | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения подписанных с заявителем актов | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## до 150 по2 и 3 кат, свыше 670
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй и третьей категории, мощностью до 150 кВт( с учетом ранее присоединенной), а также мощностью свыше 670 кВт
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
юридические лица или индивидуальные предприниматели, не относящиеся к категории зявителей перечисленных в п.12, 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6), 14 Правил 1.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, а так же в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категории надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Общий срок оказания услуги (процесса):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
- 30 рабочих дней при одновременном соблюдении условий (для заявителей, указанных в пункте 12(1):
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций, за исключением работ по строительству объектов от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии.
─4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт
в иных случаях:
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВ
─2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению заявителя) договором могут быть установлены иные сроки(но не более 4 лет).
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативные акты
1 | Подача заявки на технологическое присоединение заявителем. В заявке указывается: | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл.снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | Первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,10, 12(1), 12(2), 13(3), 13(5), 13(7), 15
Реквизиты заявителя(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - ФИО физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и ИНН налогоплательщика, а также номер телефона и адрес электронной почты заявителя;
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
| Место нахождения (место жительства) заявителя. |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств.
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям).
Определение категории надежности
Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) (для ЮЛ и ИП)
| Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке,предусмотренном настоящими Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных Положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). |  | Основная обработка заявки | 3 рабочих дня с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении, регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте или посредством официального сайта
Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надёжности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа
Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони
К заявке заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил 1
| (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаётся в сетевую организацию управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме) |  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 3 рабочих дня с даты получения (регистрации) заявки. В течение 20 рабочих дней сведения должны быть предоставлены. В случае непредставления недостающих документов заявка аннулируется
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания сетевой организацией заполненного и подписанного проекта договора и технических условий в 2 экземплярах, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15 ,103, 105, 106
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета, а наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате заявителем счета). | - при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем
- в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и подписанных технических условий или несоответствия его Правилам. | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного договора заявитель направляет мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления заявителем подписанного договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора заявка аннулируется.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1). 1 месяц со дня заключения договора; 2). 4месяца со дня заключения договора; 3). 1 год со дня заключения договора 4). 2 года со дня заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15, 16, 16(1), 17, 18, 82-90, 110
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Фактический прием (подача) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») (согласно инструкции, размещенной в личном кабинете на сайте сетевой организации) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | При условии уровня напряжения 0,4кВ и ниже: по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7, 18, 19, 19(1), 110
При условии уровня напряжения выше 0,4кВ: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией
5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения | Размещение акта о технологическом присоединении в личном кабинете официального сайта сетевой организации | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения.
|  | При условии подключения заявителя к уровню напряжения 0,4кВ и ниже | Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа | в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению
|  | В случае поступления замечаний по технологическому присоединению | Со стороны заявителя: | предоставление в течение 20 рабочих дней замечаний к составленным актам.
|  |  | Со стороны сетевой организации | в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний обязана устранить их и повторно разместить в личном кабинете документы, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня со дня размещения этих документов в личном кабинете
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## до 15кВтсоц.льготн(1000)
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей: физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
физические лица (в соответствии с абзацами 11-22 пункта 17 Правил1
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 1000 рублей2 (с НДС) за 1 кВт мощности при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 1000 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение,не превышающем 1000 рублей за 1 кВт мощности, не могут быть применены в следующих случаях: ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и пользования земельным участкком или объектом капитального строительства предоставлены на срок не более одного года; ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Общий срок оказания услуги (процесса):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
- 30 рабочих дней при одновременном соблюдении условий:
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций, за исключением работ по строительству объектов от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии.
в иных случаях:
─4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
─6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативные акты
1 | Подача заявки на технологическое присоединение заявителем. В заявке указывается: | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл.снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,10,14,15
Фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)
Место нахождения (место жительства) заявителя.
Номер мобильного или стационарного телефона и адрес электронной почты
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
| Определение категории надежности |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям).
Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии) в отношении энергопринимающих устройств.
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
К заявке заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил 1
| (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаётся в сетевую организацию управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме) |  | основная обработка заявки | 3 рабочих дня с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении, регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте или посредством официального сайта
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 3 рабочих дня с даты получения (регистрации) заявки. В течение 20 рабочих дней сведения должны быть предоставлены. В случае непредставления недостающих документов заявка аннулируется
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания сетевой организацией заполненного и подписанного проекта договора и технических условий в 2 экземплярах, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15,103, 105, 106
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета, а наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате заявителем счета). | - при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем
- в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и подписанных технических условий или несоответствия его Правилам. | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного договора заявитель направляет мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления заявителем подписанного договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора заявка аннулируется.
в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1). В течение 30 рабочих дней со дня заключения договора 2). В течение 4-х месяцев со дня заключения договора; 3). В течение 6 месяцев со дня заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15, 16, 16(1), 17, 18, 82-90, 110
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Фактический прием (подача) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») (согласно инструкции, размещенной в личном кабинете на сайте сетевой организации) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | при условии уровня напряжения 0,4кВ и ниже: по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7,18,19,19(1), 110
при условии уровня напряжения выше 0,4кВ: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией
5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения | Размещение акта о технологическом присоединении в личном кабинете официального сайта сетевой организации | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения.
|  | При условии подключения заявителя к уровню напряжения 0,4кВ и ниже | Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа | в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению
|  | В случае поступления замечаний по технологическому присоединению | Со стороны заявителя: | предоставление в течение 20 рабочих дней замечаний к составленным актам.
|  |  | Со стороны сетевой организации | в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний обязана устранить их и повторно разместить в личном кабинете документы, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня со дня размещения этих документов в личном кабинете
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
2 | Плата устанавливается для следующих категорий заявителей (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункт 17 абзац 11-19):
- | Члены малоимущих семей (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума |  |  |  | ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской федерации" №134-ФЗ от 24.10.1997г.
- | Ветераны: |  |  |  | ФЗ "О ветеранах" №5-ФЗ от 12.01.1995г. Статья 14-16, 18, 21
инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий (военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученные при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)).
участники ВОВ
ветераны боевых действий
лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"
членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий (предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации
- | Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей инвалидов |  |  |  | ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" №181-ФЗ от 24.11.1995г. статья 17
- | Граждане получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания а так же ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы (распространяется на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье) |  |  |  | ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" № 1244-ФЗ от 15.05.1991г. (ред. от 06.12.2021г., с изм. от 23.12.2021г.) статья 14
- | Граждане, получившие суммарную (накопленную) дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) в следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |  |  |  | ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" №2-ФЗ от 10.01.2002г. статья 2
- | Проживающие на территории Российской Федерации бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанными инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) |  |  |  | ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) N 122-ФЗ от 22.08.2004г. статья 154, часть 8
| Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах |  |  |  | Федеральный закон "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" N 175-ФЗ от 26.11.1998г. статья 1.
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах
Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности)
Граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр)
Граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр)
Граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности)
| Непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений |  |  |  | Постановление ВС РФ "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" N 2123-1 от 27.12.1991г. (ред. от 29.06.2015) пункт 1 и пункт 2 абзац 4
Непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия
Непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах
Личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих
Непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ
Семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, указанных выше, вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы
| Многодетные семьи |  |  |  | Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" N 431 от 05.05.1992 (ред. от 25.02.2003)
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## до 15кВт насел(3000)
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в том числе за одновременное технологическое присоединение устройств зявителей- физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно и объектов микрогенерации. (пункт 13(4), 14 Правил1)
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
физические лица (в соответствии с абзацами 1-5 пункта 17 Правил1
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 3000 рублей (с НДС) за 1 кВт мощности при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 3000 рублей (с НДС) за 1 кВт мощности, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение 3000 рублей (с НДС) за 1 кВт мощности, не могут быть применены в следующих случаях: ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и пользования земельным участкком или объектом капитального строительства предоставлены на срок не более одного года; ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Общий срок оказания услуги (процесса):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
- 30 рабочих дней при одновременном соблюдении условий:
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций, за исключением работ по строительству объектов от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии.
в иных случаях:
- 4 месяца в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
─6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативные акты
1 | Подача заявки на технологическое присоединение заявителем. В заявке указывается: | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл.снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,10,14,15
Фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)
Место нахождения (место жительства) заявителя.
Номер мобильного или стационарного телефона и адрес электронной почты
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
| Определение категории надежности |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям).
Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии) в отношении энергопринимающих устройств.
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
К заявке заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил 1
| (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаётся в сетевую организацию управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме) |  | основная обработка заявки | 3 рабочих дня с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении, регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте или посредством официального сайта
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 3 рабочих дня с даты получения (регистрации) заявки. В течение 20 рабочих дней сведения должны быть предоставлены. В случае непредставления недостающих документов заявка аннулируется
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания сетевой организацией заполненного и подписанного проекта договора и технических условий в 2 экземплярах, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15,103, 105, 106
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета, а наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате заявителем счета). | - при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем
- в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и подписанных технических условий или несоответствия его Правилам. | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного договора заявитель направляет мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления заявителем подписанного договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора заявка аннулируется.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1). В течение 30 рабочих дней со дня заключения договора 2). В течение 4-х месяцев со дня заключения договора; 3). В течение 6 месяцев со дня заключения договора; | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15, 16, 16(1), 17, 18, 82-90, 110
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Фактический прием (подача) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») (согласно инструкции, размещенной в личном кабинете на сайте сетевой организации) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | При условии уровня напряжения 0,4кВ и ниже: по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7,18,19,19(1), 110
При условии уровня напряжения выше 0,4кВ: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией
5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения | Размещение акта о технологическом присоединении в личном кабинете официального сайта сетевой организации | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения.
|  | При условии подключения заявителя к уровню напряжения 0,4кВ и ниже | Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа | В течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению
|  | В случае поступления замечаний по технологическому присоединению | Со стороны заявителя: | Предоставление в течение 20 рабочих дней замечаний к составленным актам.
|  |  | Со стороны сетевой организации | В течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний обязана устранить их и повторно разместить в личном кабинете документы, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня со дня размещения этих документов в личном кабинете
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## прочие до 150кВт(2500)
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей - юридические лица; индивидуальные предприниматели; физические лица, в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих устройств и объектов микрогенерации до границ электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 200 метров в городах и не более 300 метров в сельской местности. (пункт 13(2), 13(3), 13(5)) | [5 empty] | й
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, энергопринимающие устройства которого используются для бытовых или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 2500 рублей(без НДС) за 1 кВт мощности при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (пункт 17)
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 2500 рублей (без НДС) за 1 кВт мощности, не более одного раза в течение 3 лет (пункт 17 абзац 29-33 Правил)
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
С 1 июля2022 года по 31 декабря 2022 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение максимальной мощностью не более 150 кВт составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет до 50 процентов величины указанных расходов (пунк 17, абзац 6-7, 25 Правил) (кроме физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт, на уровне напряжения 0.4 кВт и ниже, по третьей категории надежности, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской местности; а также в отношении заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей до 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности, на уровне напряжения 0.4 кВт и ниже, при условии, что расстояние до границ заявителя не более 200 метров в городе и 300 метров в сельской местности.(пункт 17 абзац 25-27 Правил))
Положения о размере платы за технологическое присоединение, не могут быть применены в следующих случаях (пункт 17 абзац 29-33 Правил): ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и пользования земельным участкком или объектом капитального строительства предоставлены на срок не более одного года; ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, а так же в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категории надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Общий срок оказания услуги (процесса) (пункт 16 Правил):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
- 30 рабочих дней при одновременном соблюдении условий:
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций, за исключением работ по строительству объектов от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии.
в иных случаях
─4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
─6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативные акты
1 | Подача заявки на технологическое присоединение заявителем. В заявке указывается: | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл.снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | Первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,10, 12(1), 12(2), 13(3), 13(5), 13(7), 15
Реквизиты заявителя(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - ФИО физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и ИНН налогоплательщика, для физических лиц- ФИО, серия,номер и дата выдачи паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального(персонифицированного) учет (СНИЛС), а также номер телефона и адрес электронной почты заявителя;
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
Место нахождения (место жительства) заявителя.
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям).
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
| Определение категории надежности |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня
Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) (для ЮЛ и ИП)
Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии) в отношении энергопринимающих устройств.
Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа
К заявке заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил 1
|  |  | Основная обработка заявки | 3 рабочих дня с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении, регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте или посредством официального сайта
| (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаётся в сетевую организацию управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме) |  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 3 рабочих дня с даты получения (регистрации) заявки. В течение 20 рабочих дней сведения должны быть предоставлены. В случае непредставления недостающих документов заявка аннулируется
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания сетевой организацией заполненного и подписанного проекта договора и технических условий в 2 экземплярах, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15 ,103, 105, 106
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета, а наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате заявителем счета). | - при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем
- в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и подписанных технических условий или несоответствия его Правилам. | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного договора заявитель направляет мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления заявителем подписанного договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора заявка аннулируется.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1). В течение 4-х месяцев со дня заключения договора; 2). В течение 6 месяцев со дня заключения договора; | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15, 16, 16(1), 17, 18, 82-90, 110
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Фактический прием (подача) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») (согласно инструкции, размещенной в личном кабинете на сайте сетевой организации) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | При условии уровня напряжения 0,4кВ и ниже: по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7, 18, 19, 19(1), 110
При условии уровня напряжения выше 0,4кВ: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией
5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения | Размещение акта о технологическом присоединении в личном кабинете официального сайта сетевой организации | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения.
|  | При условии подключения заявителя к уровню напряжения 0,4кВ и ниже | Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа | в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению
|  | В случае поступления замечаний по технологическому присоединению | Со стороны заявителя: | предоставление в течение 20 рабочих дней замечаний к составленным актам.
|  |  | Со стороны сетевой организации | в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний обязана устранить их и повторно разместить в личном кабинете документы, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня со дня размещения этих документов в личном кабинете
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## от150 до 670 кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей - юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (пункт 12, 13(6) Правил1).
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, а так же в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категории надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
Общий срок оказания услуги (процесса):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
─4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
в иных случаях:
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативные акты
1 | Подача заявки на технологическое присоединение заявителем. В заявке указывается: | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объёма максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл.снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | Первичная обработка заявки | при очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 8, 9,10, 12(1), 12(2), 13(3), 13(5), 13(7), 15
Реквизиты заявителя(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - ФИО физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и ИНН налогоплательщика, а также номер телефона и адрес электронной почты заявителя;
Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
Место нахождения (место жительства) заявителя.
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств.
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
| Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств ( в том числе по этапам и очередям). |  |  | при поступлении по почте – передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня
Определение категории надежности
Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) (для ЮЛ и ИП)
Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии) в отношении энергопринимающих устройств.
Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа
К заявке заявитель прилагает документы согласно пункту 10 Правил 1
|  |  | Основная обработка заявки | 3 рабочих дня с даты получения заявки и пакета документов при очном обращении, регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте или посредством официального сайта
| (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаётся в сетевую организацию управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме) |  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 3 рабочих дня с даты получения (регистрации) заявки. В течение 20 рабочих дней сведения должны быть предоставлены. В случае непредставления недостающих документов заявка аннулируется
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания сетевой организацией заполненного и подписанного проекта договора и технических условий в 2 экземплярах, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15 ,103, 105, 106
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета, а наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате заявителем счета). | - при размещении договора в зарегистрированном сетевой организацией личном кабинете заявителя: заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, оплатить указанный счет. Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем
- в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и подписанных технических условий или несоответствия его Правилам. | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного договора заявитель направляет мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления заявителем подписанного договора либо мотивированного отказа от подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора заявка аннулируется.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, проверка выполнения сетевой организацией технических условий, допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии | 1). В течение 4-х месяцев со дня заключения договора; 2). В течение 1 года со дня заключения договора; | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15, 16, 16(1), 17, 18, 82-90, 110
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Фактический прием (подача) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») (согласно инструкции, размещенной в личном кабинете на сайте сетевой организации) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | При условии уровня напряжения 0,4кВ и ниже: по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7, 18, 19, 19(1), 110
При условии уровня напряжения выше 0,4кВ: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией
5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения | Размещение акта о технологическом присоединении в личном кабинете официального сайта сетевой организации | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения.
|  | При условии подключения заявителя к уровню напряжения 0,4кВ и ниже | Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа | в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению
|  | В случае поступления замечаний по технологическому присоединению | Со стороны заявителя: | предоставление в течение 20 рабочих дней замечаний к составленным актам.
|  |  | Со стороны сетевой организации | в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний обязана устранить их и повторно разместить в личном кабинете документы, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня со дня размещения этих документов в личном кабинете
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506

## Временное присоединение
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Исполнители услуги:
Ковдорский район - филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
Печенгский район - филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
Временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств.
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, подающее заявку на электроснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Размер платы за технологическое присоединение расчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением ставок, утверждённых Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в соответствии с действующим законодательством.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение не могут быть применены в следующих случаях: ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; ─при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
Условия оказания услуги (процесса):
Обращение заявителя в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.
Результат оказания услуги (процесса):
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по временной схеме электроснабжения
Общий срок оказания услуги (процесса):
в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного завителя:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
─15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
в иных случаях:
─15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
─1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт
─2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт (но не более 4 лет)
№ | Этапы технологического присоединения | Цель и условие этапа | Форма и порядок предоставления документов | Содержание этапа | Сроки исполнения | Нормативные акты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Подача заявки на временное технологическое присоединение | Обеспечение электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя на ограниченный период времени. Для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий: а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно); б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения. | Обращение заявителя с заявкой в двух экземплярах одним из способов: 1). Лично; 2). Почтой с описью вложения. 3). В электронном виде согласно установленному порядку сетевой организации. | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение. | не ограничен | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 2,7(а),8,13
В заявке указывается:
1.1. | Реквизиты заявителя(для юридических лиц - полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в ЕГРИП и дата её внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата ыдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
1.2. | Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которое необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. |  |  | Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | 3 рабочих дня с даты получения заявки. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15
1.3. | Место нахождения заявителя.
1.4. | Наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))
1.5. | Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. |  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет уведомление заявителю
1.6. | Характер нагрузки.
1.7. | Срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).
1.8. | К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 10 Правил 1 , а также информация о реквизитах договора.
2. | Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка, направление заявителю и подписание сторонами договора об осуществлении временного технологического присоединения. | В адрес заявителя направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается при очном посещении офиса обслуживания, письменная форма проекта договора в 2-х экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору), подписанные со стороны сетевой организации. | Подготовка проекта договора и технических условий сетевой организацией | 10 рабочих дней со дня получения заявки; В случае отсутствия сведений и документов - 10 рабочих дней с даты получения недостающих сведений от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 7(б), 15.
Направление заявителю (выдача при очном посещении офиса обслуживания) проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями
|  |  | Заявитель один экземпляр подписанного договора с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, направляет в сетевую организацию | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр сетевой организации. | в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В письменной или электронной форме | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15(1).
/ в случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора
|  |  | Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ заказным письмом с уведомолением о вручении | Заявитель в случае несогласия с представленным проектом договора направляет сетевой организации мотивированный отказ с предложением об изменении представленного проекта договора. | в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15.
|  |  | Направление заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача при очном посещении офиса обслуживания, письменной формы проекта договора в 2-х экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору), подписанных со стороны сетевой организации. | Приведение проекта договора в соответствии с Правилами и представление заявителю новой редакции для подписания | в течение 10 рабочих дней с момента получения отказа.
|  |  | Заявитель один экземпляр подписанного договора с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, направляет в сетевую организацию | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр сетевой организации. | в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию
|  |  | В письменной или электронной форме | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15(1).
|  | / В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 15.
3. | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | - | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | В соответствии с условиями договора
|  |  |  | Сетевая организация исполняет указанные обязательства ( в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | 1). 15 рабочих дней; 2). 1 год - для заявителей,мощностью менее 670 кВт 3).2 года - для заявителей, мощностью не менее 670 кВт (но не более 4 лет) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 18(б), 18(г).
|  |  |  | Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 18(в), 18(5), 18(г).
|  |  | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов | Направление заявителем уведомления в сетевую организацию о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов. | После выполнения заявителем технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 85,86.
4. | Проверка выполнения технических условий | Получение сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении технических условий | - | 1) Проверка оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. 2) Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. 3) Прием в эксплуатацию прибора учета. | В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении заявителем технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 18(д), 82-91.
/ при отсутствии замечаний по результатам осмотра энергопринимающих устройств заявителя
|  |  | Подписанные акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Выдача заявителю: - Акт о выполнении технических условий. -Акт допуска в эксплуатацию приборов учета. | В 3-х дневный срок по результатам мероприятий по проверке технических условий. Акт о выполнении технических условий для заявителей на уровне напряжения свыше 0.4 кВ подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 88.
|  |  | Подписанный акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется в сетевую организацию | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | В течение 5 дней со дня получения подписанного акта о выполнении технических условий | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 88.
/ в случае наличия замечаний по результатам осмотра энергопринимающих устройств заявителя
|  |  | В письменном виде | Уведомление заявителя о выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению замечаний. | В день осмотра | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункт 89.
|  |  | В письменном виде | Заявитель устраняет замечания и направляет в сетевую организацию уведомление с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
|  |  | - | Повторный осмотр сетевой организацией энергопринимающих устройств заявителя | В течение 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомлении об устранении замечаний
|  |  | Подписанные акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Выдача заявителю: - Акт о выполнении технических условий. -Акт допуска в эксплуатацию приборов учета. | В 3-х дневный срок по результатам мероприятий по проверке технических условий. Акт о выполнении технических условий для заявителей на уровне напряжения свыше 0.4 кВ подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
|  |  | Подписанный акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется в сетевую организацию | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | В течение 5 дней со дня получения подписанного акта о выполнении технических условий
5. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | - | Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено". | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861, пункты 7,18,19.
|  |  | Подписанные со стороны сетевой организации акты в письменной форме направляются заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения | Для заявителей на уровне напряжения свыше 0.4 кВ- оформление сетевой организацией и выдача акта об осуществлении технологического присоединения | не позднее 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
Для заявителей на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже - уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа, подписанного квалифицированной подписью
|  |  | В письменной или электронной форме | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения подписанных с заявителем актов | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения
6. | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения: а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения | В письменной форме, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | Сетевая организация письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 пункты 55,56.
|  |  |  | Выполнение работ по отсоединению энергопринимающих устройств заявителя (Работы могут проводиться в отсутствие заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, о чём в акте об отсоединении делается соответствующая отметка). | не позднее 12 месяцев электроснабжения
|  |  | Направление по одному экземпляру акта заявителю и гарантирующему поставщику, способом, позволяющим установить дату отправки и получения | После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих устройств и направляет по одному экземпляру заявителю и энергосбытовой организации | в течение 5 рабочих дней
1. | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861
Контактная информация для направления обращений:
Ковдорский район
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" - 184141 Мурманская область г. Ковдор, ул. Кирова 3 тел. 8 (815-35) 7-37-36
Печенгский район
филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" - 184421 Мурманская область п.г.т. Никель, ул.Сидоровича 16 тел. 8 (815-54) 51-506